附件1

工业和信息化部2025年行业计量技术规范

制修订申报项目汇总表

目录

石化行业（23项）	4-6

关键核心技术攻关（9项）

产业基础（1项）

领域空白填补（11项）

绿色低碳（2项）

有色金属行业（22项）	7-9

关键核心技术攻关（3项）

产业基础（9项）

领域空白填补（8项）

绿色低碳（2项）

建材行业（16项）	10-11

领域空白填补（9项）

绿色低碳（7项）

机械行业（25项）	12-14

关键核心技术攻关（3项）

产业基础（10项）

领域空白填补（10项）

绿色低碳（2项）

轻工行业（6项）	15

领域空白填补（6项）

纺织行业（14项）	16-17

产业基础（4项）

领域空白填补（10项）

兵工民品行业（16项）	18-19

产业基础（14项）

领域空白填补（2项）

电子行业（16项）	20-21

关键核心技术攻关（3项）

产业基础（1项）

领域空白填补（10项）

绿色低碳（2项）

通信行业（9项）	22-23

领域空白填补（9项）

钢铁行业（6项）	24

关键核心技术攻关（1项）

产业基础（3项）

绿色低碳（2项）

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：石化

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（石化）001-2025 | 水中挥发性有机物在线气相色谱仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 中石化安全工程研究院有限公司 | 绿色低碳 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（石化）002-2025 | 化学反应量热仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 宁波海关技术中心 | 关键核心技术攻关 | 医药工业/仪器仪表 |
| - 3 | JJFZ（石化）003-2025 | 金属类微反应器控制系统校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 南京市计量监督检测院 | 关键核心技术攻关 | 医药工业 |
| - 4 | JJFZ（石化）004-2025 | 安全泄放量热仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省应急管理科学研究院 | 关键核心技术攻关 | 医药工业/仪器仪表 |
| - 5 | JJFZ（石化）005-2025 | 四氟化碳气体检测报警器校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 关键核心技术攻关 | 仪器仪表/新能源汽车/集成电路/锂电池 |
| - 6 | JJFZ（石化）006-2025 | 快速平衡闭杯法闪点测定仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 关键核心技术攻关 | 新能源汽车/医疗装备 |
| - 7 | JJFZ（石化）007-2025 | 化学品固液鉴别试验仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 宁波海关技术中心 | 关键核心技术攻关 | 仪器仪表 |
| - 8 | JJFZ（石化）008-2025 | 光学法干膜厚度测量仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
| - 9 | JJFZ（石化）009-2025 | 粉尘比电阻测试装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省应急管理科学研究院 | 关键核心技术攻关 | 医药工业/仪器仪表 |
| - 10 | JJFZ（石化）010-2025 | 粉尘云最低着火温度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省应急管理科学研究院 | 关键核心技术攻关 | 医药工业/仪器仪表 |
| - 11 | JJFZ（石化）011-2025 | 微量热仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江省应急管理科学研究院 | 关键核心技术攻关 | 医药工业/仪器仪表 |
| - 12 | JJFZ（石化）012-2025 | 油水界面仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 宁波市计量测试研究院（宁波新材料检验检测中心） | 领域空白填补 | 船舶与海洋工程装备/仪器仪表 |
| - 13 | JJFZ（石化）013-2025 | 单波长能量色散X射线荧光测氯仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 宁波市计量测试研究院（宁波新材料检验检测中心） | 领域空白填补 | 船舶与海洋工程装备/仪器仪表 |
| - 14 | JJFZ（石化）014-2025 | 试验用开放式炼胶机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 领域空白填补 | 民用大飞机/核电装备/新能源汽车 |
| - 15 | JJFZ（石化）015-2025 | 胶粘带初粘性测试仪（滚球法）校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 国检测试控股集团计量检测有限公司 | 产业基础 | 医药工业/民用大飞机/锂电池 |
| - 16 | JJFZ（石化）016-2025 | 胶粘带初粘性测试仪（环形法）校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 国检测试控股集团计量检测有限公司 | 领域空白填补 | 仪器仪表/医药工业/锂电池 |
|  | JJFZ（石化）017-2025 | 制动软管屈挠疲劳试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 青岛中化新材料实验室检测技术有限公司 | 领域空白填补 | 仪器仪表/新能源汽车/轨道交通装备 |
|  | JJFZ（石化）018-2025 | 钢丝绳芯输送带动态黏合抗疲劳试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 青岛中化新材料实验室检测技术有限公司 | 领域空白填补 | 船舶与海洋工程装备/仪器仪表 |
|  | JJFZ（石化）019-2025 | 持粘性测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | 领域空白填补 | 医药工业/仪器仪表 |
|  | JJFZ（石化）020-2025 | 燃料实际胶质测定仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | 领域空白填补 | 民用大飞机/仪器仪表 |
|  | JJFZ（石化）021-2025 | 润滑油高温高剪切黏度测定仪（多重毛细管法）校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东省计量科学研究院 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（石化）022-2025 | 天然气（甲烷、乙烷）泄漏检测仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东省计量科学研究院 | 绿色低碳 | 仪器仪表/新能源汽车/工业母机/船舶与海洋工程装备 |
|  | JJFZ（石化）023-2025 | 永停滴定仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国石油和化学工业联合会 | 甘肃省计量研究院 | 领域空白填补 | 医药工业 |

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：有色金属

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（有色金属）001-2025 | 安息角测定仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 产业基础 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（有色金属）002-2025 | 液体流量计在线校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 绿色低碳 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（有色金属）003-2025 | 二氧化碳浓度检测报警器校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 绿色低碳 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（有色金属）004-2025 | 铝材断面尺寸测量仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 领域空白填补 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（有色金属）005-2025 | 辉光放电发射光谱仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 产业基础 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（有色金属）006-2025 | 工业在线激光诱导击穿光谱分析仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 北矿检测技术股份有限公司 | 领域空白填补 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（有色金属）007-2025 | 粉末流动性测定仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 领域空白填补 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（有色金属）008-2025 | 有色金属冲杯试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 东北轻合金有限责任公司 | 产业基础 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（有色金属）009-2025 | 有色金属压扁试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 东北轻合金有限责任公司 | 产业基础 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（有色金属）010-2025 | 表面热电偶校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 产业基础 | 民用大飞机 |
|  | JJFZ（有色金属）011-2025 | 表面温度源校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 产业基础 | 民用大飞机 |
|  | JJFZ（有色金属）012-2025 | 综合断口图像分析仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 关键核心技术攻关 | 民用大飞机 |
|  | JJFZ（有色金属）013-2025 | 有色金属涡流电导率仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 产业基础 | 民用大飞机 |
|  | JJFZ（有色金属）014-2025 | 宏观范围内仪器化压入试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 领域空白填补 | 民用大飞机 |
|  | JJFZ（有色金属）015-2025 | 拉扭引伸计校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 中国船舶集团有限公司第七二五研究所 | 领域空白填补 | 民用大飞机 |
|  | JJFZ（有色金属）016-2025 | 脉冲回波式超声检测系统校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 产业基础 | 民用大飞机 |
|  | JJFZ（有色金属）017-2025 | 双引伸计法同轴度测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 领域空白填补 | 民用大飞机 |
|  | JJFZ（有色金属）018-2025 | 动态热机械分析仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 关键核心技术攻关 | 锂电池 /光伏 |
|  | JJFZ（有色金属）019-2025 | 铝合金隔热型材传热系数测定系统校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 领域空白填补 | 锂电池 /光伏 |
|  | JJFZ（有色金属）020-2025 | 干砂橡胶轮磨蚀试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 广东省科学院新材料研究所 | 关键核心技术攻关 | 超硬材料及制品 |
|  | JJFZ（有色金属）021-2025 | 全自动高温水解-离子色谱联用仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 北矿检测技术股份有限公司 | 领域空白填补 | 稀土 |
|  | JJFZ（有色金属）022-2025 | 矿浆浓度壶校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国有色金属工业协会 | 江西铜业股份有限公司 | 产业基础 | 稀土 |

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：建材

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（建材） 001-2025 | 光热、光电器件冰雹冲击试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 国检测试控股集团计量检测有限公司 | 绿色低碳 | 光伏 |
|  | JJFZ（建材）002-2025 | 全地形检测机器人校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 北方测盟（北京）科技有限公司、辽宁省计量科学研究院 | 填补领域空白 | 工业机器人/轨道交通装备 |
|  | JJFZ（建材）003-2025 | 石墨松装密度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 绿色低碳 | 锂电池 |
|  | JJFZ（建材）004-2025 | 石墨振实密度测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 绿色低碳 | 锂电池 |
|  | JJFZ（建材）005-2025 | 混凝土试件尺寸测量仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 浙江省质量科学研究院、台州市产品质量安全检测研究院 | 绿色低碳 | 工业机器人 |
|  | JJFZ（建材）006-2025 | 水泥企业能源计量数据转换为碳排放数据技术规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 华新水泥股份有限公司 | 绿色低碳 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材）007-2025 | 建筑玻璃可见光透射比遮阳系数检测仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 台州市计量技术研究院、福建省计量科学研究院 | 绿色低碳 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材）008-2025 | 地漏综合性能试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 台州市计量技术研究院 | 填补领域空白 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材） 009-2025 | 集料软弱颗粒试验仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司、西安市计量技术研究院 | 填补领域空白 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材） 010-2025 | 混凝土徐变仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司、西安市计量技术研究院 | 填补领域空白 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材） 011-2025 | 建筑密封材料标准挤出器校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 北方测盟（北京）科技有限公司、辽宁省计量科学研究院 | 填补领域空白 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材）012-2025 | 油井水泥增压稠化仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 填补领域空白 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材）013-2025 | 基桩入土深度计校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团江苏有限公司 | 填补领域空白 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材）014-2025 | 土壤渗透仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司 | 填补领域空白 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材） 015-2025 | 开关插座摆锤冲击试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司 | 填补领域空白 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（建材） 016-2025 | 硬质泡沫吸水率测定仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 绿色低碳 | 仪器仪表 |
|  | JJFX（建材） 017-2025 | 混凝土碳化试验箱校准规范 | 修订 |  | 2027 | 中国建筑材料联合会 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司、北京市计量检测科学研究院 | 绿色低碳 | 仪器仪表 |

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：机械

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替 规范 | 完成 年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（机械）001-2025 | 离子流密度检测仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 成都三方电气有限公司 中国测试技术研究院电子研究所 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
| - 56 | JJFZ（机械）002-2025 | 汽车毫米波雷达感知测量系统校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 领域空白填补 | 新能源汽车 |
| - 57 | JJFZ（机械）003-2025 | 智能驾驶用制动油门机器人校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 关键核心技术攻关 | 新能源汽车 |
| - 58 | JJFZ（机械）004-2025 | 汽车碰撞试验用安全带力传感器校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 关键核心技术攻关 | 新能源汽车 |
| - 59 | JJFZ（机械）005-2025 | 充电接口温升测试系统校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 领域空白填补 | 新能源汽车 |
| - 60 | JJFZ（机械）006-2025 | 汽车座椅靠背强度试验台校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 领域空白填补 | 新能源汽车 |
| - 61 | JJFZ（机械）007-2025 | 汽车转向器性能检测装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 关键核心技术攻关 | 新能源汽车 |
| - 62 | JJFZ（机械）008-2025 | 锂电池均衡仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 领域空白填补 | 锂电池 |
| - 63 | JJFZ（机械）009-2025 | 锂电池保护板测试仪校准规 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 领域空白填补 | 锂电池 |
| - 64 | JJFZ（机械）010-2025 | 锂离子电池储能系统性能测试装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 领域空白填补 | 锂电池 |
| - 65 | JJFZ（机械）011-2025 | 高压开关特性测试仪检定装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 甘肃电器科学研究院 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
| - 66 | JJFZ（机械）012-2025 | 风力发电机用电缆扭转试验装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 上海国缆检测股份有限公司 | 绿色低碳 | 风电装备 |
| - 67 | JJFZ（机械）013-2025 | 高低温度冲击试验装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 产业基础 | 仪器仪表 |
| - 68 | JJFZ（机械）014-2025 | 无线相量分析仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 甘肃电器科学研究院 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
| - 69 | JJFZ（机械）015-2025 | 电缆绝缘和护套印刷标志耐久性试验装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 上海国缆检测股份有限公司 | 领域空白填补 | 新能源汽车 /轨道交通装备 |
| - 70 | JJFZ（机械）016-2025 | 拖拉机室内颠簸试验设备校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 | 产业基础 | 仪器仪表 |
| - 71 | JJFZ（机械）017-2025 | 拖拉机可靠性监测设备校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 | 产业基础 | 仪器仪表 |
| - 72 | JJFZ（机械）018-2025 | 轴承接触角测量仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 洛阳轴承研究所检验检测有限公司 | 产业基础 | 工业母机 |
| - 73 | JJFX（机械）019-2025 | 滚动轴承圆柱孔标准器校准规范 | 修订 | JJG(机械)153-93 | 2027 | 中国机械工业联合会 | 洛阳轴承研究所检验检测有限公司 | 产业基础 | 工业母机 |
| - 74 | JJFZ（机械）020-2025 | 超硬磨料热冲击韧性测量用管式加热炉校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 精工博研测试技术（河南）有限公司/郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 产业基础 | 超硬材料及制品 |
|  | JJFZ（机械）021-2025 | 振实密度测定仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 精工博研测试技术（河南）有限公司/郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 产业基础 | 超硬材料及制品 |
|  | JJFX（机械）022-2025 | 滚动轴承圆柱体标准器校准规范 | 修订 | JJF(机械) 101-2010 |  |  | 洛阳轴承研究所检验检测有限公司子尔有限公司 | 产业基础 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（机械）023-2025 | 小型锅炉储水系统容积校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 沈阳国仪检测技术有限公司 | 绿色低碳 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（机械）024-2025 | 大量程半径样板校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 产业基础 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（机械）025-2025 | 表面刮擦试验仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国机械工业联合会 | 威凯检测技术有限公司 | 产业基础 | 光伏/新能源汽车 |

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：轻工

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（轻工）001-2025 | 座椅（桌柜）耐久试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国轻工业联合会 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 领域空白填补 | 仪器仪表/新能源汽车/轨道交通装备 |
|  | JJFZ（轻工）002-2025 | 热舒适性测试用辐射换热末端换热量校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（轻工）003-2025 | 绝缘层划痕试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国轻工业联合会 | 国检测试控股集团计量检测有限公司 | 领域空白填补 | 仪器仪表/锂电池 |
|  | JJFZ（轻工）004-2025 | 按键寿命试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国轻工业联合会 | 中国家用电器研究院 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（轻工）005-2025 | 灯具恒温耐久试验箱校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国轻工业联合会 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（轻工）006-2025 | 塑料管材氧气渗透性能试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国轻工业联合会 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：纺织

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替 规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（纺织）001-2025 | 婴幼儿学步带振动冲击试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 天纺标检测认证股份有限公司、纺织工业科学技术发展中心等 | 产业基础 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（纺织）002-2025 | 防护服压力罐测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 浙江省质量科学研究院、纺织工业科学技术发展中心等 | 产业基础 | 仪器仪表/核电装备 |
|  | JJFX（纺织）003-2025 | 电子式单纤维强力仪校准规范 | 修订 | JJF（纺织）016—2010 | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 常州市华纺纺织仪器有限公司、广州纤维产品检测研究院、纺织工业科学技术发展中心等 | 产业基础 | 仪器仪表 |
|  | JJFX（纺织）004-2025 | 织物纱长测定仪校准规范 | 修订 | JJF（纺织）021—2013 | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 上海光明计量校准系统有限公司、纺织工业科学技术发展中心等 | 产业基础 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（纺织）005-2025 | 生丝黑板检验灯光校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 湖州市质量技术监督检测研究院（湖州市纤维质量监测中心）、纺织工业科学技术发展中心等 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（纺织）006-2025 | 绒线圈长量长仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院、国家纺织计量站等 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（纺织）007-2025 | 纱线干热收缩仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 绍兴市质量技术监督检测院、绍兴力必信仪器有限公司、温州市计量科学研究院等 | 领域空白填补 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（纺织）008-2025 | 纺织品遮热性能测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 福建省纤维检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、福建省计量科学研究院、福建省产品质量检验研究院等 | 领域空白填补 | 仪器仪表/新能源汽车 |
|  | JJFZ（纺织）009-2025 | 织物褶皱仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 福建省纤维检验中心、福建省计量科学研究院、福建省产品质量检验研究院等 | 领域空白填补 | 仪器仪表/新能源汽车/民用大飞机 |
|  | JJFZ（纺织）010-2025 | 可冲散性晃动分解箱校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 国家纺织计量站、纺织工业科学技术发展中心等 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（纺织）011-2025 | 肖伯尔耐磨测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 广州高铁计量检测股份有限公司、纺织工业科学技术发展中心等 | 领域空白填补 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（纺织）012-2025 | 织物缩水率尺寸变化测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 南通市纤维检验所、泉州展邦仪器有限公司等 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（纺织）013-2025 | 纺织品吸水性能测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 国家纺织计量站、中纺标（福建）检测有限公司等 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（纺织）014-2025 | 羽绒厚度测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国纺织工业联合会 | 浙江省质量科学研究院、纺织工业科学技术发展中心等 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：兵工民品

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（兵工民品）001-2025 | 涡流阵列检测仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 国营第六一八厂 | 领域空白填补 | 仪器仪表/民用大飞机 |
|  | JJFZ（兵工民品）002-2025 | 太赫兹无损检测仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇四研究所 | 产业基础 | 新能源汽车/仪器仪表/轨道交通装备 |
|  | JJFZ（兵工民品）003-2025 | 激光散斑无损检测仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 江南工业集团有限公司 | 领域空白填补 | 新能源汽车/仪器仪表/轨道交通装备 |
|  | JJFZ（兵工民品）004-2025 | 光学图像自动测量仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 西安北方庆华机电有限公司 | 产业基础 | 新能源汽车/新型显示 |
|  | JJFZ（兵工民品）005-2025 | 流量式油耗仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 山西柴油机工业有限责任公司 | 领域空白填补 | 船舶与海洋工程装备 |
|  | JJFZ（兵工民品）006-2025 | 连杆综合测量仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 山西柴油机工业有限责任公司 | 领域空白填补 | 新能源汽车/民用大飞机/船舶与海洋工程装备 |
|  | JJFZ（兵工民品）007-2025 | 硝化棉含氮量干涉仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇四研究所 | 领域空白填补 | 医药工业 |
|  | JJFZ（兵工民品）008-2025 | 无人飞行器转动惯量检测设备校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 领域空白填补 | 新能源汽车/轨道交通装备/民用大飞机 |
|  | JJFZ（兵工民品）009-2025 | 火工药剂火焰感度仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 陕西应用物理化学研究所 | 领域空白填补 | 仪器仪表/新型显示产业 |
|  | JJFZ（兵工民品）010-2025 | 火工药剂撞击感度仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 陕西应用物理化学研究所 | 领域空白填补 | 仪器仪表/新型显示产业 |
|  | JJFZ（兵工民品）011-2025 | 双管前置镜校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 山东北方光学电子有限公司 | 领域空白填补 | 仪器仪表/新型显示 |
| - / | JJFZ（兵工民品）012-2025 | 电视跟踪器目标模拟装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇九研究所 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（兵工民品）013-2025 | 激光辐射源信号模拟发生设备校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业第二〇九研究所 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（兵工民品）014-2025 | 紧固件拉扭试验机校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（兵工民品）015-2025 | 电感式深孔内径测量仪校准装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（兵工民品）016-2025 | 周视瞄准镜校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国兵器工业标准化研究所 | 中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：电子

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（电子）001-2025 | 超宽带实时示波器校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所/深圳市万里眼技术有限公司 | 关键核心技术攻关 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（电子）002-2025 | 激光器噪声测试系统校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第二十研究所/中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 领域空白填补 | 医疗装备/ 移动通信设备 |
|  | JJFZ（电子）003-2025 | TEM喇叭天线校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 广电计量检测集团股份有限公司/中国电子技术标准化研究院 | 领域空白填补 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（电子）004-2025 | 光无源器件分析仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所/广州赛宝计量检测中心服务有限公司 | 产业基础 | 集成电路/ 移动通信设备 |
|  | JJFZ（电子）005-2025 | 100MHz～6GHz天线系统方向性图外场校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 领域空白填补 | 民用大飞机 |
|  | JJFZ（电子）006-2025 | 主轴动态偏摆测量仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 领域空白填补 | 集成电路 |
|  | JJFZ（电子）007-2025 | 大电流温升试验装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 中航长城计量测试（南京）有限公司 | 绿色低碳 | 风电装备/ 光伏 |
|  | JJFZ（电子）008-2025 | 功率电感测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 | 关键核心技术攻关 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（电子）009-2025 | 非接触式超声波局部放电测试仪校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 领域空白填补 | 风电装备/ 核电装备 |
|  | JJFX（电子）010-2025 | 交流标准电阻器校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 关键核心技术攻关 | 新能源汽车/ 集成电路 |
|  | JJFZ（电子）011-2025 | 表面安装元器件焊接设备温度、时间参数校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所/国营长虹机械厂 | 领域空白填补 | 集成电路 |
|  | JJFZ（电子）012-2025 | 机动车尾气遥感检测系统校准装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 广电计量检测集团股份有限公司/广电计量检测（合肥）有限公司 | 绿色低碳 | 新能源汽车 |
|  | JJFZ（电子）013-2025 | 荧光灯高频测试源校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所/广州赛宝计量检测中心服务有限公司 | 领域空白填补 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（电子）014-2025 | 二维彩色亮度计校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 中国电子技术标准化研究院 | 领域空白填补 | 新型显示器 |
|  | JJFZ（电子）015-2025 | 串行总线故障注入设备校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业和信息化部电子第五研究所/凌云科技集团有限责任公司 | 领域空白填补 | 新能源汽车/ 民用大飞机 |
|  | JJFZ（电子）016-2025 | 变压器有载分接开关测试仪校准装置校准规范 | 制定 | / | 2027 | 中国电子技术标准化研究院 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 领域空白填补 | 风电装备 |

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：通信

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（通信）001-2025 | - 卫星通信综合测试仪校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 | - 移动通信设备 |
|  | JJFZ（通信）002-2025 | - 人工智能算力平台校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 | - 仪器仪表 |
|  | JJFZ（通信）003-2025 | - 紫外-可见光波段光谱分析仪校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院、天津德力仪器设备有限公司 | - 领域空白填补 | - 仪器仪表 |
|  | JJFZ（通信）004-2025 | - 光纤光缆应变测试仪校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 | - 仪器仪表 |
|  | JJFZ（通信）005-2025 | - 光纤型法布里-珀罗(F-P)标准具校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 | - 仪器仪表 |
|  | JJFZ（通信）006-2025 | - 气体放电管冲击电压发生器校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 | - 移动通信设备 |
|  | JJFZ（通信）007-2025 | - 400 Gbit/s数据网络性能测试仪校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | - 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 | - 移动通信设备 |
|  | JJFX（通信）008-2025 | - 移动网流量计费检测仪校准规范 | - 修订 | - JJF（通信）025-2018 | 2027 | 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 | - 仪器仪表 |
|  | JJFX（通信）009-2025 | - 电信网语音业务计费检测仪校准规范 | - 修订 | - JJF(通信) 026-2018 | 2027 | 通信计量技术委员会 | - 中国信息通信研究院 | - 领域空白填补 | - 仪器仪表 |

2025年行业计量技术规范申报项目汇总表

行业：钢铁

| 序号 | 申报号 | 计量技术规范名称 | 制、修订 | 代替规范 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 | 重点产业链 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJFZ（钢铁）001-2025 | 超低温液氮冲击试验机低温槽校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | 中国钢铁工业协会 | 山东省冶金科学研究院股份有限公司 | 产业基础 | 风电装备 |
|  | JJFZ（钢铁）002-2025 | 铁磁性材料检测用漏磁探伤机校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | 中国钢铁工业协会 | 山东省冶金科学研究院股份有限公司 | 关键核心技术攻关 | 风电装备/新能源汽车 |
|  | JJFZ（钢铁）003-2025 | 金属材料拉伸试验用横截面积测量仪校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | 中国钢铁工业协会 | 山东省冶金科学研究院股份有限公司 | 产业基础 | 工业母机 |
|  | JJFZ（钢铁）004-2025 | 转炉底吹氩气质量流量控制器校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | 中国钢铁工业协会 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 产业基础 | 风电装备 |
|  | JJFZ（钢铁）005-2025 | 冶金烟气湿度仪在线校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | 中国钢铁工业协会 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 绿色低碳 | 仪器仪表 |
|  | JJFZ（钢铁）006-2025 | 铁水运输大量程汽车衡在线校准规范 | - 制定 | - / | - 2027 | 中国钢铁工业协会 | 山东省冶金科学研究院股份有限公司 | 绿色低碳 | 仪器仪表 |